Примірне оснащення місць для проведення імуногематологічних досліджень

Побутові холодильники, де зберігаються компоненти, препарати крові, стандартні сироватки, моноклональні тест-реагенти. Ефективний контроль за температурою холодильника може бути досягнуто установкою в них термометрів і контролем температури двічі на добу, через рівні проміжки часу.

- Набір предметів для визначення групи крові:

- Тест-реагенти (анти-А, анти-В) двох серій.

- Планшет для визначення групи крові.

- Піскові годинники на 3 та 5 хвилин.

- Піпетка-контейнер зі скарифікатором одноразовий.

- Скляні палички.

- Піпетки Пастера пластикові – 10 шт.

- 0,9 % розчин натрію хлориду.

- Штатив з пробірками для досліджування крові з наклеєними етикетками.

- Мікроскоп моно- або бінокулярний.

- Спирт 70 %.

- Перекис водню 6 %.

- Дезінфікуючий розчин.

- Ємності для дезінфікуючих розчинів.

- Ємність для знезараження відпрацьованого матеріалу.

- Рукавички гумові.

- Бікс стерильний (вата, пінцет).

- Набір предметів для визначення резус-фактора:

- Штатив з двома серіями сироваток-антирезус усіх груп або моноклональні реагенти анти-Д.

- 10% розчин желатину.

- Пробірки об’ємом на 10 мл – 10 шт.

- Пастерівські піпетки.

- Електричний водяний термостат (температура +46-48˚ - (+)70ºС).

- Фізіологічний розчин.

- Пісковий годинник на 10 хвилин.

- Піпетки.

- Планшет.

- Скляні палички.

- Штативи металеві – 2 шт.

3. Набір предметів для поставки проб на сумісність:

- Сироватка крові хворого та еритроцити донора.

- Планшет для проби на групову сумісність.

- Пробірки, пастерівські піпетки.

- Водяна баня з водяним термометром (+46˚С +48˚С).

- Лабораторна центрифуга (1500-2000 об/хв.).

- 10% розчин желатину.

- Пісковий годинник на 10 хвилин.

- Лупа.

4. Набір предметів для проведення біологічної проби:

- Затискач хірургічний.

- Апарат для виміру артеріального тиску.

- Секундомір (годинник із секундною стрілкою).

- Сухі чисті пробірки 4-5 штук.

На все обладнання та реактиви повинні бути наявні відповідні дозволи та своєчасна метрологічна повірка.