ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України  26.07.2010 № 919

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України  10 серпня

2010р. за № 653/17948

Комунальний заклад охорони здоров’я

«Харківський обласний Центр служби крові»

Рішення комітету з конкурсних

торгів, протокол № 2/2-ВТ

від 11.02.2013 року.

Голова комітету з конкурсних торгів

_____________ М.Д. Тонкошкур

ДОКУМЕНТАЦІЯ

конкурсних торгів для закупівлі 
«Тара пластмасова 22.22.1»

Процедура закупівлі - відкриті торги

|  | 1. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1.Терміни,які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України « Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 року N 2289-VI (далі за текстом – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів повне найменування | Комунальний заклад охорони здоров’я Харківський обласний Центр служби крові |
| місцезнаходження | 61051, м. Харків, вул. Клочківська,366 |
| Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | Тонкошкур Микола Дмитрович - заступник головного лікаря з виробництва, тел. раб. 8-057-337-85-01 medhospk@list.ru Пісоцький В’ячеслав Петрович - заступник головного лікаря з економічних питань, тел. раб. 8-057-337-85-01 |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | Тара пластмасова код ДК 016-2010: 22.22.1 Лот №1 (6 найменувань) Лот №2 (1 найменування) |
| вид предмета закупівлі | Лот №1 (6 найменувань) - Контейнер полімерний для компонентів крові з голкою полімерною одноразового застосування, стерильний подвійний (еквівалент Компопласт 300/300) - Контейнер полімерний для компонентів крові з голкою полімерною одноразового застосування, стерильний одинарний 300мл (еквівалент Компопласт 300) - Контейнер полімерний стерильний для відмивання еритроцитів методом центрифугування (еквівалент К-250) - Контейнер для крові з розчином антикоагулянту ЦФД (CPD) та розчином консерванту С.А.Г.М. (S.A.G.M.) зчетверений - 450/300/400/400 (еквівалент Terumo -450/300/400/400) - Контейнер полімерний двокамерний для зберігання та транспортування крові та її компонентів з розчином гемоконсерванту Глюгіцир, одноразового застосування, стерильний 500/400 (еквівалент "Гемасин" 500/400-У з розчином гемоконсерванту Глюгіцир (по 100 мл у контейнерах полімерних)) - Вакуумна пробірка, 9мл, без наповнювача, червоний, 16х100 мм ПЕТ (або еквівалент). Лот №2 (1 найменування) - Контейнер для заготівлі крові, з ЗУГ, з антикоагулянтом ЦФДА-1 450/400 з пристроєм-портом для вакуумних пробірок (еквівалент Ravimed 450/400) |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | м. Харків, вул. Клочківська,366, ХОЦСК, Обсяг поставки товарів: лот1 – 6 найменувань; лот 2 – 1 найменування (детально зазначено в Додатку 4) |
| Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Протягом 2013 року. |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозицій конкурсних торгів | Валюта пропозиції конкурсних торгів є гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. |
|  | ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненням щодо документації конкурсних торгів . Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було надано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладанням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
|  | ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями(підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. (рекомендована форма пропозиції конкурсних торгів додаток 4) Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих документів, в якому навпроти найменування документа вказується номер сторінки, на якій він знаходиться. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)). Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів: реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 10:00 20 березня 2013 року» (зазначаються дата та час розкриття пропозиції конкурсних торгів) |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція учасника конкурсних торгів повинна містити: документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; форму "Пропозиція конкурсних торгів" (згідно з Додатком № 4); документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям Замовника (відповідно до Додатку №1); документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (відповідно до Додатку № 2); копії інших документів, які повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно з цією документацією конкурсних торгів. |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не вимагається |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не передбачені |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів ; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством (додаток 1) |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником . Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону (додаток 2 ) |
| 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Лот №1 (6 найменувань) - Контейнер полімерний для компонентів крові з голкою полімерною одноразового застосування, стерильний подвійний (еквівалент Компопласт 300/300) - Контейнер полімерний для компонентів крові з голкою полімерною одноразового застосування, стерильний одинарний 300мл (еквівалент Компопласт 300) - Контейнер полімерний стерильний для відмивання еритроцитів методом центрифугування (еквівалент К-250) - Контейнер для крові з розчином антикоагулянту ЦФД (CPD) та розчином консерванту С.А.Г.М. (S.A.G.M.) зчетверений - 450/300/400/400 (еквівалент Terumo -450/300/400/400) - Контейнер полімерний двокамерний для зберігання та транспортування крові та її компонентів з розчином гемоконсерванту Глюгіцир, одноразового застосування, стерильний 500/400 (еквівалент "Гемасин" 500/400-У з розчином гемоконсерванту Глюгіцир (по 100 мл у контейнерах полімерних)) - Вакуумна пробірка, 9мл, без наповнювача, червоний, 16х100 мм ПЕТ (або еквівалент). Лот №2 (1 найменування) - Контейнер для заготівлі крові, з ЗУГ, з антикоагулянтом ЦФДА-1 450/400 з пристроєм-портом для вакуумних пробірок (еквівалент Ravimed 450/400) Детально зазначено в Додатку 4 |
| 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів |
|  | IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів : спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | 61051, м. Харків, вул. Клочківська,366, каб. 211 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | 20 березня 2013 року 09:30 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | 61051, м. Харків, вул. Клочківська,366, каб. 211 20 березня 2013 року 10:00 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів |
|  | Повноваження представника учасника підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документам, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів . Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
|  | V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовником зазначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону - ціна пропозиції конкурсних торгів; - умови та порядок розрахунків (додаток 3) |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється |
| 3. Інша інформація | Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, сплату митних тарифів та інші витрати згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів. У пропозиції конкурсних торгів Учасник вказує ціни за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання, вартість кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в специфікації цієї документації конкурсних торгів, вартість частини предмету закупівлі (лоту) (при наявності) та остаточно виводить підсумкову загальну вартість пропозиції конкурсних торгів. Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Особа, яка отримала документацію конкурсних торгів, відповідає за одержання будь-яких необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та іншої документації, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. До розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Всі можливі витрати Учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється у письмовій формі. У разі якщо Замовник та Учасники під час проведення процедури закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути ними письмово підтверджений. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду. Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності Замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель. У разі отримання Замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі Замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Замовник повинен повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення, прийняті за розглядом звернення. У разі подання скарги щодо тієї ж процедури закупівлі, якої стосується звернення, Замовник повідомляє орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 14 днів з дня отримання суб’єктом оскарження повідомлення про відповідне рішення чи дію Замовника, що порушує права чи законні інтереси суб’єкта оскарження, або з дня, коли суб’єкту оскарження стало відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю Замовника, але до моменту укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який строк після публікації повідомлення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів. При поданні скарги до органу оскарження суб’єкт оскарження надсилає копію скарги Замовнику, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржуються. Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі. Укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється. |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо : 1) учасник : не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозицій конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті цього Закону |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими ,що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі : відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, роботі послуг; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; виявлення факту змови учасників; порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів ; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; якщо до оцінки допущено пропозицій менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визначення їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону |
|  | VI. Укладення договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладення договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю | Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю, передбачено в розділі ІХ Закону (2289-17). Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених у статті 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель». - умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) та не повинні змінюватися після підписання договору, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю; - договір укладається на очікувану вартість, яка може бути змінена до розміру реального фінансування - форма оплати за надані послуги – відстрочка платежу з дати постачання, до отримання бюджетного фінансування |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток №1

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.

2. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

3.1. Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсна на  дату розкриття пропозиції конкурсних торгів (оригінал або завірена копія).

4. Інші документи:

4.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

4.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію/ виписка або витяг з Єдиного державного реєстру (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

4.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

4.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

4.5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

5. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації.

6. Документально підтверджений досвід про виконання аналогічних договорів.

7. Документ, підтверджуючий фінансову спроможність за останній звітний період – 2012 рік (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів), довідка або довідки (у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку(-ів) про відсутність/ наявність заборгованості за кредитами дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів та датовану не пізніш місячної давнини.

* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені печаткою;

б) у разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

в) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів.

Додаток №2

# Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

# ЛОТ 1

Контейнер полімерний для компонентів крові з голкою полімерною одноразового застосування, стерильний подвійний (еквівалент Компопласт 300/300)

- Кожний контейнер повинен бути в окремій стерильній упаковці;

- Контейнери мають бути оснащені полімерною голкою для під`єднання до контейнера з донорською кров`ю;

- Контейнери складаються з двох пустих контейнерів не менше 300 мл з`єднаних між собою для отримання компонентів донорської крові;

- Контейнери повинні мати умови застосування при температурі від +5˚с до +40˚с, з можливістю зберігання контейнерів з заготовленими компонентами крові при температурі заморожування до мінус 45˚с;

- Термін придатності товарів повинен становити на момент поставки не менше 75%;

- Маркування товару повинно бути українською мовою.

Відповідність запропонованого товару, який Учасник переможець буде поставляти за Договором, повинна відповідати вимогам документації і при поставці бути підтверджена наступними документами:

- Завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію контейнерів в Україні або копія листа Державної служби України з лікарських засобів про факт подання заяви про перереєстрацію;

- Копія інструкції виробника з використання контейнерів українською мовою, затверджена належним чином;

- Копія аналітичного паспорту виробника на кожну серію;

- Гарантійний лист виробника або його повноважного представника (оригінал), яким підтверджується можливість постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості, зі строками придатності та в необхідні терміни;

- Висновок СЕС на контейнери.

Контейнер полімерний для компонентів крові з голкою полімерною одноразового застосування, стерильний одинарний 300мл (еквівалент Компопласт 300)

- Кожний контейнер повинен бути в окремій стерильній упаковці;

- Контейнери мають бути оснащені полімерною голкою для під`єднання до контейнера з донорською кров`ю;

- Об`єм контейнера має бути 300 мл для отримання компонентів донорської крові;

- Контейнери повинні мати  умови застосування при температурі від +5˚с до +40˚с, з можливістю зберігання контейнерів з заготовленими компонентами крові при температурі заморожування до мінус 45˚с;

- Термін придатності товарів повинен становити на момент поставки не менше 75%;

- Маркування товару повинно бути українською мовою.

Відповідність запропонованого товару, який Учасник переможець буде поставляти за Договором, повинна відповідати вимогам документації і при поставці бути підтверджена наступними документами:

- Завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію контейнерів в Україні або копія листа Державної служби України з лікарських засобів про факт подання заяви про перереєстрацію;

- Копія інструкції виробника з використання контейнерів українською мовою, затверджена належним чином;

- Копія аналітичного паспорту виробника на кожну серію;

- Гарантійний лист виробника або його повноважного представника (оригінал), яким підтверджується можливість постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості, зі строками придатності та в  необхідні терміни;

- Висновок СЕС на контейнери.

Контейнер полімерний стерильний для відмивання еритроцитів методом центрифугування (еквівалент К-250)

- Контейнер призначений для відмивання нативних еритроцитів від білків плазми, тромбоцитів, лейкоцитів, кріоконсервованих еритроцитів від консерванта, а також для зберігання та переливання відмитих еритроцитів реципієнту.

- Полімерна ємність – 500 мл. Наявність штуцера для підключення пристрою з полімерною голкою, та трьох прозорих трубок.

- Термін придатності товарів повинен становити на момент поставки не менше 75%.

- Маркування товару повинно бути українською мовою.

Відповідність запропонованого товару, який Учасник переможець буде поставляти за Договором, повинна відповідати вимогам документації і при поставці бути підтверджена наступними документами:

- Завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію контейнерів в Україні або копія листа Державної служби України з лікарських засобів про факт подання заяви про перереєстрацію;

- Копія інструкції виробника з використання контейнерів українською мовою, затверджена належним чином;

- Копія аналітичного паспорту виробника на кожну серію;

- Гарантійний лист виробника  або його повноважного представника (оригінал), яким підтверджується можливість постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості, зі строками придатності та в  необхідні терміни;

- Висновок СЕС на контейнери.

# Контейнер для крові з розчином антикоагулянту ЦФД (CPD) та розчином консерванту С.А.Г.М. (S.A.G.M.) зчетверений - 450/300/400/400 (еквівалент Terumo -450/300/400/400)

  - Контейнер повинен бути виконаний у формі єдиного пристрою, який забезпечує можливість взяття та розділення крові в замкнутій системі.

  - Контейнери, антикоагулянт та консервант для еритроцитів повинні бути зареєстровані в Україні у передбаченому чинним законодавством порядку.

  - Контейнери мають бути розраховані на взяття 450 мл донорської крові.

  - Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 75% від встановленого інструкцією загального строку придатності.

  - Пластик контейнерів для крові має витримувати температуру заморожування  до – 80ºС.

  - Контейнери та з'єднувальні трубки повинні мати ідентичні ідентифікаційні номери, бути обладнані стерильною голкою одноразового застосування із захисним ковпачком, рукавом для взяття зразків крові у вакуумну пробірку, захистом від уколу голкою, утримувачем вакуумних пробірок.

  - Антикоагулянт не повинен містити аденін.

  - Консервант, який містить аденін, повинен забезпечувати зберігання еритроцитної маси терміном не менше, ніж 42 доби.

  - Контейнер для крові має складатись з 4-х мішків з`єднаних за допомогою трубок (одного донаційного та трьох додаткових: одного об`ємом не менше 300 мл придатного для приготування тромболейкошару та двох об`ємом не менше 400 мл, придатних для зберігання еритроцитної маси, плазми, приготування тромболейкошару або  зберігання концентрату тромбоцитів протягом 5 днів). Матеріал обох додаткових контейнерів об`ємом 400 мл повинен забезпечувати зберігання концентрату тромбоцитів протягом 5 діб.

  - Контейнери призначені для отримання зависі еритроцитів, плазми, лейкотромбошару, концентрату тромбоцитів та кріопреципітату.

  - Упаковка контейнерів повинна забезпечувати стерильність контейнерів усередині протягом терміну зберігання.

  - Контейнер повинен супроводжуватись інструкцією із застосування, яка повинна відповідати вимогам Закону України про мови.

  - Термін придатності товарів повинен становити на момент поставки не менше 75%

  - Маркування товару повинно бути українською мовою.

  - Контейнер має бути упакований у герметичну захисну оболонку з наявною етикеткою на якій зазначається:

-  дата закінчення терміну придатності;

- термін використання контейнера після його вилучення із захисної оболонки;

Відповідність запропонованого товару, який Учасник переможець буде поставляти за Договором, повинна відповідати вимогам документації і при поставці бути підтверджена наступними документами:

- Завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію контейнерів в Україні або копія листа Державної служби України з лікарських засобів про факт подання заяви про перереєстрацію;

- Копія посвідчення про державну реєстрацію в Україні на антикоагулянт та консервант.

- Копії Інструкцій з використання контейнерів, консерванту, антикоагулянту українською мовою, затверджені належним чином;

- Копія аналітичного паспорту виробника на кожну серію;

- Гарантійний лист виробника або його повноважного представника (оригінал), яким підтверджується можливість постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості, зі строками придатності та в  необхідні терміни;

- Висновок СЕС на контейнери.

Контейнер полімерний двокамерний для зберігання та транспортування крові та її компонентів з розчином гемоконсерванту Глюгіцир, одноразового застосування, стерильний 500/400 (еквівалент "Гемасин" 500/400-У з розчином гемоконсерванту Глюгіцир (по 100 мл у контейнерах полімерних))

- Контейнери повинні бути зареєстровані в Україні як вироби медичного призначення;

- Антикоагулянт повинен бути зареєстрований в Україні як лікарський засіб;

- Кожен контейнер повинен мати групову упаковку та індивідуальну упаковку;

- Контейнери повинні мати умови застосування при температурі від +5˚С до +40˚С, з можливістю зберігання контейнерів з заготовленими компонентами крові при температурі заморожування до мінус 45˚С;

- Маркування контейнерів повинно бути українською мовою;

- Технічна та аналітична документація на вироби (паспорти, сертифікати та ін.) Повинна бути викладена українською мовою;

- Термін придатності товарів повинен становити на момент поставки не менше 75%;

- Можливість заготівлі 400 мл донорської крові;

- Використання в контейнерах безаденінового антикоагулянту, співвідношення кров:антикоагулянт – 1:4;

- Об`єм додаткового контейнера для плазми не менше 400 мл;

- Можливість переробки донорської крові на компоненти: плазма, еритроцитна маса.

Відповідність запропонованого товару, який Учасник переможець буде поставляти за Договором, повинна відповідати вимогам документації і при поставці бути підтверджена наступними документами:

- Завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію контейнерів в Україні або копія листа Державної служби України з лікарських засобів про факт подання заяви про перереєстрацію;

- Копія реєстраційного посвідчення на розчин антикоагулянту;

- Копія з оригіналу інструкції по використанню українською мовою, затверджена належним чином;

- Копія паспорту виробника на кожен предмет закупівлі;

- Гарантійний лист виробника або його повноважного представника (оригінал), яким підтверджується можливість постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості, зі строками придатності та в  необхідні терміни;

- Сертифікат СЕС.

# Вакуумна пробірка, 9мл, без наповнювача, червоний, 16х100 мм ПЕТ (або еквівалент).

  - Вакуумна пробірка призначена для збирання зразків венозної крові.

  - Пробірка повинна бути зареєстрована в Україні у передбаченому чинним законодавством порядку

  - Пробірка повинна бути виготовлена з пластикового матеріалу – поліетилен (ПЕТ) з комбінованою кришкою, розмір пробірки 16х100мм. Пробка повинна бути виготовлена з м’якого гумового матеріалу, а кришка – з пластику. Колір кришки – червоний. Колір кришки має співпадати з кольором етикетки. Пробірка має бути пуста, без наповнювача.

  - Об’єм пробірки має забезпечувати забір не менше 9 мл крові за рахунок дозованого вакууму

  - Пробірка має бути стерильною, повинна мати етикетку українською мовою із зазначенням добавки, кількості крові, яку необхідно набрати в пробірку, а також поле для нотаток (заповнення інформації про пацієнта).

  - Термін придатності товарів повинен становити на момент поставки не менше 75% але не менше 9 місяців.

  - У разі необхідності, замовник має право вимагати надання до огляду зразок пробірки, що пропонується до постачання.

Відповідність запропонованого товару, який Учасник переможець буде поставляти за Договором, повинна відповідати вимогам документації і при поставці бути підтверджена наступними документами:

- Завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію пробірок в Україні або копія листа Державної служби України з лікарських засобів про факт подання заяви про перереєстрацію;

- Копія з оригіналу інструкції по використанню українською мовою, затверджена належним чином;

- Копія сертифікату аналізів виробника на кожну серію пробірок;

- Гарантійний лист виробника або його повноважного представника (оригінал), яким підтверджується можливість постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості, зі строками придатності та в  необхідні терміни;

- Наявність висновку СЕС на пробірки

# ЛОТ 2

# Контейнер  для заготівлі крові, з ЗУГ, з антикоагулянтом ЦФДА-1  450/400  з пристроєм-портом для вакуумних пробірок  (еквівалент Ravimed 450/400)

  - Контейнер повинен бути виконаний у формі єдиного пристрою, який забезпечує можливість взяття та розділення крові в замкнутій системі.

  - Повинні бути розраховані на взяття у донора 450 мл. крові.

  - Додатковий (сателітний) контейнер, який призначений для зберігання плазми крові, повинен бути об’ємом 400 мл.

  - Контейнер повинен забезпечувати можливість його використання при температурі від +40°С до -80°С.

  - З’єднувальні трубки повинні мати ідентифікаційні номери.

  - Обладнані стерильною голкою одноразового застосування із захисним ковпачком.

  - Контейнер повинен бути обладнаний переддонаційним контейнером для відбору проб крові на дослідження.

  - Обладнані пристроєм для утримання пробірок при заповнені їх кров’ю.

  - Обладнані захистом від уколу голкою.

  - Маркування контейнерів повинно відповідати вимогам ДФУ на контейнери для людської крові та компонентів крові.

  - Контейнер має бути упакований в герметичну захисну оболонку.

  - Кожен контейнер для заготівлі крові та її компонентів повинен мати групову упаковку та індивідуальну стерильну упаковку.

  - Термін придатності товарів повинен становити на момент поставки не менше 75%.

  - Маркування товару повинно бути українською мовою.

  - У разі необхідності, замовник має право вимагати надання до огляду по одному зразку контейнерів, що пропонуються до постачання.

Відповідність запропонованого товару, який Учасник переможець буде поставляти за Договором, повинна відповідати вимогам документації і при поставці бути підтверджена наступними документами:

- Завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію контейнерів в Україні або копія листа Державної служби України з лікарських засобів про факт подання заяви про перереєстрацію;

- Копія посвідчення про державну реєстрацію в Україні на антикоагулянт та консервант.

- Копії Інструкцій з використання контейнерів, консерванту, антикоагулянту які повинні бути належним чином оформлені та відповідати вимогам Закону України про мови.

- кількості, якості, зі строками придатності та в  необхідні терміни;

- Копія атестату якості (сертифікату якості) на запропонований контейнер

- Гарантійний лист виробника або його повноважного представника (оригінал), яким підтверджується можливість постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній

- Наявність висновку СЕС на контейнери

Додаток №3

Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:

а) ціна пропозиції конкурсних торгів;

б) умови та порядок розрахунків

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної конкурсної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна пропозиції конкурсних торгів дорівнює 80 балам.

2. Кількість балів по критерію умови та порядок розрахунків дорівнює 20 балам.

### Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм “Ціна пропозиції конкурсних торгів” визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл  = (Цmin/Цобчисл)*80, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin  - найнижча ціна за одиницю товару;

Цобчисл – ціна за одиницю товару конкурсної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

80 – максимально можлива кількість балів за критерієм  “ Ціна пропозиції конкурсних торгів ”.

2. Кількість балів за критерієм “Умови та порядок розрахунків” визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, термін відстрочки платежу якої найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = (Робчисл /Р max) *20, де

Б обчисл - обчислювана кількість балів;

Р max – найдовший термін відстрочки платежу;

Р обчисл – термін відстрочки платежу конкурсної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

20 – максимально можлива кількість балів за критерієм „Умови та порядок розрахунків”.

Якщо відстрочки платежу не передбачається, учаснику присвоюється – "0" балів по даному критерію, максимальний строк відстрочки платежу не повинен перевищувати кількості днів до кінця періоду поставки товару.

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі: кількість балів за критерієм " Ціна пропозиції конкурсних торгів " + кількість балів за критерієм "Умови та порядок розрахунків".

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів  комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Додаток №4

# Рекомендована форма подання

# пропозиції учасниками

# конкурсних торгів

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю «Тара пластмасова 22.22.1» згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції  за наступними цінами:

| № п/п | Назва предмету закупівлі (або аналог) | Кількість, шт. | Ціна за од.; грн., без ПДВ | Загальна вартість.; грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ 1 |
| 1 | Контейнер полімерний для компонентів крові з голкою полімерною одноразового застосування, стерильний подвійний (еквівалент Компопласт 300/300) | 500 |  |  |
|  | Контейнер полімерний для компонентів крові з голкою полімерною одноразового застосування, стерильний одинарний 300мл (еквівалент Компопласт 300) | 2000 |  |  |
|  | Контейнер полімерний стерильний для відмивання еритроцитів методом центрифугування (еквівалент К-250) | 500 |  |  |
|  | Контейнер для крові з розчином антикоагулянту ЦФД (CPD) та розчином консерванту С.А.Г.М. (S.A.G.M.) зчетверений - 450/300/400/400 (еквівалент Terumo -450/300/400/400) | 1500 |  |  |
|  | Контейнер полімерний двокамерний для зберігання та транспортування крові та її компонентів з розчином гемоконсерванту Глюгіцир, одноразового застосування, стерильний 500/400 (еквівалент "Гемасин" 500/400-У з розчином гемоконсерванту Глюгіцир (по 100 мл у контейнерах полімерних)) | 2500 |  |  |
| 2 | Вакуумна пробірка, 9мл, без наповнювача, червоний, 16х100 мм ПЕТ (або еквівалент). | 70000 |  |  |
| Загальна вартість пропозиції |  |
| ЛОТ 2 |
| 1 | Контейнер для заготівлі крові, з ЗУГ, з антикоагулянтом ЦФДА-1 450/400 з пристроєм-портом для вакуумних пробірок (еквівалент Ravimed 450/400) | 5000 |  |  |
| Загальна вартість пропозиції |  |

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  90 кал. днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником у строк не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

5. Умови розрахунків: ________________________________________ календарних днів.

(оплата за фактом поставки (протягом  календарних днів), відтермінування платежу)

.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.